|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»**  **(ООО «Перспектива»)**  **г. Санкт-Петербург** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **ПРИКАЗ** | | | | | | |  |
|  | **Об установлении противопожарного режима** | | | | | | |  |
|  | **№ 03/15-ОД от 31.08.2015** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | В соответствии требований Правил пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ 01-03) п.8, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в помещениях ООО «Перспектива», | | | | | | |  |
|  | **ПРИКАЗЫВАЮ:** | | | | | | |  |
|  | 1. Установить в Ресторанно-гостиничном комплексе противопожарный режим, соответствующий требованиям пожарной безопасности к предприятиям общественного питания и гостиницам. 2. Утвердить:  * общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности; * инструкцию по содержанию и применению первичных средств пожаротушения; * инструкцию по проведению противопожарного инструктажа; * программы проведения противопожарного инструктажа и обучения пожарно-техническому минимуму; * порядок действий работников при обнаружении пожара; * места размещения огнетушителей; * схему оповещения руководящего состава о пожаре и чрезвычайных ситуациях.  1. Определить в качестве места для курения персонала наружную воздушную зону прилегающую к зданию …………………. Оборудовать место для курения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и инструкцией о мерах пожарной безопасности. 2. Места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции определять в соответствии с общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности и инструкциями для взрывопожароопасных и пожароопасных участков. 3. Уборку горючих отходов и пыли, хранение промасленной спецодежды; обесточивание электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; применение на территории комплекса открытого огня; проведение временных огневых и других пожароопасных работ; осмотр и закрытие помещений после окончания работы производить в порядке, установленном общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности. 4. Противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму проводить в порядке и в сроки, установленные общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности и инструкцией по проведению противопожарного инструктажа. 5. Назначить ответственными:    1. за проведение вводного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму; за отработку планов эвакуации; за приобретение, учет, обслуживание, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; за содержание и обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; за оборудование и противопожарное состояние мест для курения; за противопожарное состояние инженерных коммуникаций и электрооборудования - главного инженера Тихонова С.М.;    2. за проведение инструктажа на рабочем месте - руководителей структурных подразделений;    3. за противопожарное состояние помещений и складов - главного инженера Тихонова С.М. 6. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние помещения и номера телефона вызова пожарной охраны. 7. Для всех производственных и складских помещений определить и обозначить на дверях помещений категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок. 8. Создать пожарно-техническую комиссию в составе: генеральный директор; главный инженер; юрист; руководители структурных подразделений. Заседания пожарно-технической комиссии проводить не реже одного раза в полугодие. 9. Практические тренировки по отработке планов эвакуации всех задействованных для эвакуации работников проводить не реже одного раза в полугодие в соответствии с общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности и порядком действий работников при обнаружении пожара. 10. Обеспечить обслуживающий персонал:     1. электрическими фонарями с аккумуляторными батареями в количестве \_\_\_ шт. на случай отключения электроэнергии.     2. индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания. Хранение индивидуальных средств осуществлять на рабочих местах. 11. Обеспечить помещения огнетушителями в соответствии с Расчетом необходимого количества первичных средств пожаротушения, выполненным в соответствии с Приложением № 3 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). 12. Объявить приказ под роспись всем сотрудникам ООО «Перспектива» 13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор | | | |  | Е.К. Павлов | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  | |  |
|  | **С приказом ознакомлен:** | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный инженер | | | |  | С.М. Тихонов | |  |
|  |  | | | |  | \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |